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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
ЗА
«ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕН ГЛИДЕРЕН КОТЕЛ В СЪЩЕСТВУВАЩО КОТЕЛНО НА «ЦПЗ-ПЛОВДИВ» ЕООД»
	№
	Материали  и съоръжения
	Мярка
	Кол.

	1
	Доставка  на нов чугунен глидерен котел с минимлана топлинна мощност 550 kW
	бр
	1

	2
	Демонтаж на водогреен котел ВИАДРУС G500
	бр
	1

	3
	Сглобяване на котел
	бр
	1

	4
	Преработка на димоход
	бр
	1

	5
	Преработка на входяща и изходяща тръба
	бр
	1

	6
	Преработка и монтаж на горелка
	бр
	1

	7
	Преработка на ел. инсталация
	бр
	1

	8
	Пуск и настройка
	бр
	1

	9
	Материали за доработките
	компл.
	1

	10
	Спомагателни материали
	компл
	1


