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1. покана за обществена поръчка

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТа

3. Раздел І  УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4 , Т. 1 ОТ ЗОП

4. Раздел ІІ  МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

5. Раздел ІІІ  ПРИЛОЖЕНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

ОБЕКТ: "Вътрешен ремонт на част от „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД (ЦПЗ- Пловдив) , бул. „Пещерско шосе“ № 68, „район Западен“, гр. Пловдив, общ. Пловдив
Предмет на настоящата поръчка е вътрешен ремонт на няколко сгради от „Център за Психично Здраве – Пловдив“ ЕООД, определен за изпълнение на програмата за социално-рехабилитационни дейности. Обекта на настоящата поръчка с 4 броя сгради, разположение на територията на лечебното заведение:

· „Стационар“  - едноетажна сграда, разположена в централната част на имот с ИД №56784.510.82;

· „Административна сграда“ – разположена в северозападната част на имот с ИД №56784.510.82;

· „Дневен стационар“ – разположена в североизточната част на имот с ИД №56784.510.82;

·  „Сграда културтерапия“ – разположена в североизточната част на имот с ИД №56784.510.82, в съседство на „Дневен стационар“

Характеристики на строежа:
Вид на строежа: Сграда „Стационар“, изпълнена от сглобяема стоманобетонова конструкцият; „Административна сграда“, изпълнена от монолитна стоманобетонова конструкция; сгради „Дневен стационар“ и „Сграда културтерапия“ , изпълнени с дървена конструкция.

Предназначение на строежа: за изпълнение на Програмите за социално- рехабилитационни дейности – Денйсто 6 от Проект „Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства, като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция“ по ос 1 на Програма BG 07 „Инициатива за обществено здраве“, финансирана от НФМ и ФМ на ЕИП 2009-2014. 

Категория на строежа: Ремонтните работи попадат в категория V „текущ ремонт“ (Допълнителни разпоредби, § 5, т. 43 - ЗУТ) и съгласно чл. 151, ал. 1 от ЗУТ за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж и одобряване на инвестиционен проект.

Идентификатор на строежа: Сградите са проектирани и строени 70-те и 80-те години на миналия век. 

ОПИСНИЕ НА СГРАДИТЕ:
Отделение за лечение на остро болни мъже с ендогенни,екзогенни,органични психични разстройства и разстройства на личността
          Вид на строежа:Масивна сграда

          Идентификатор на строежа:Сградата е проектирана и строена  в средата на осемдесетте години на миналия век/1985г./

Технико икономически показатели:

Сградата е едноетажна масивна сграда с обща застроена площ -751.02кв.м.,стоманобетонна конструкция/основи,колони,греди и етажни подови конструкции/,преградни стени- бетон.

          Основни помещения и зони:

· Болнични стаи -18 броя –площ-17.16кв.м. височина -2.60м.

· Лекарски кабинети-3бр.площ-17.16кв.м. и височина-2.60м.

· Сестринска стая-1бр.площ-17.16кв.м. и височина-2.60м.

· Манипулационна-1бр.площ17.16кв.м. височина-2.60м.

· Приемно помещение-площ 26.05кв.м. височина-2.60м.

· Помещение за мръсно бельо-площ-4.22кв.м. височина -2.60м.

· Помещение за чисто бельо-площ-3.19кв.м. височина-2.60м.

· Фоайе-площ-13.32кв.м.,височина-2.60м.

· Зала за почивка-площ-13.32кв.м. височина-2.60м.

· Склад-площ-5.12кв.м. мисочина-.2.60м.

· Санитарни възли за пациенти-2бр.площ по 2.80кв.м. височина-2.60м.

· Санитарни възли за персонал-2бр. площ по  2.80кв.м. височина-2.60м.

· Стая за занимания-площ 17.16кв.м. височина-3.60м.

· Коридори-боща площ-167.23кв.м. височина-2.60м.

· Трапезария-площ-26.29кв.м. височина-2.60м.

· Стая за подготовка за ЕКТ-площ-10.82кв.м. височина-2.60м.

· Стая за провеждане на ЕКТ-площ-10.80кв.м. височина-2.60м.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА СМР

При ремонта не се засяга носещата конструкция на сградата.

В  архитектурния проект се предвиждат строително-ремонтни работи в следните помещения и зони:

Стая за занимания 1бр.:

-боядисване на стените и таван за обновяване на помещението;

-подмяна на подовата настилка;

-подмяна на обзавеждането /морално остаряло/;

Санитарните възли 2бр. за пациенти и 1бр.за персонала:

-подмяна на В и К инсталацията ;

-подмяна на подовите настилки с гранитогрес на лепилна смес върху съществуваща обикновенна мозайка;


Отделение за лечение на остро болни жени с ендогенни,екзогенни,органични психични разстройства и разстройства на личността
          Вид на строежа:Масивна сграда

          Идентификатор на строежа:Сградата е проектирана и строена  в средата на осемдесетте години на миналия век/1985г./

          Технико икономически показатели:

           Сградата е едноетажна масивна сграда с обща застроена площ -751.02кв.м.,стоманобетонна конструкция/основи,колони,греди и етажни подови конструкции/,преградни стени- бетон.

          Основни помещения и зони:

· Болнични стаи -18 броя –площ-17.16кв.м. височина -2.60м.

· Лекарски кабинети-3бр.площ-17.16кв.м. и височина-2.60м.

· Сестринска стая-1бр.площ-17.16кв.м. и височина-2.60м.

· Манипулационна-1бр.площ17.16кв.м. височина-2.60м.

· Приемно помещение-площ 26.05кв.м. височина-2.60м.

· Помещение за мръсно бельо-площ-4.22кв.м. височина -2.60м.

· Помещение за чисто бельо-площ-3.19кв.м. височина-2.60м.

· Фоайе-площ-13.32кв.м.,височина-2.60м.

· Зала за почивка-площ-13.32кв.м. височина-2.60м.

· Склад-площ-5.12кв.м. мисочина-.2.60м.

· Санитарни възли за пациенти-3бр.площ по 3.72кв.м. височина-2.60м.

· Санитарни възли за персонал-2бр. баня-2 кв.м. и тоалетна-1.50кв.м. височина-2.60м..

· Стая за занимания-площ 17.16кв.м. височина-2.60м.

· Коридори-боща площ-167.23кв.м. височина-2.60м.

· Трапезария-площ-26.29кв.м. височина-2.60м.

· Разливочна-площ-20.80кв.м. височина-2.60м.

· Стая за групова психотерапия-площ-17.16 кв.м. височина-2.60м.

· Стая за провеждане на ЕКТ-площ-10.80кв.м. височина-2.60м.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА СМР

При ремонта не се засяга носещата конструкция на сградата.

В  архитектурния проект се предвиждат строително-ремонтни работи в следните помещения и зони:

Стая за занимания 1бр.:

-боядисване на стените и таван за обновяване на помещението;

-подмяна на подовата настилка;

-подмяна на обзавеждането в стаята/морално остаряло/;

Санитарните възли 3бр. за пациенти :

-подмяна на В и К инсталацията ;

-подмяна на подовите настилки с гранитогрес на лепилна смес върху съществуваща обикновенна мозайка;

Отделение Дневен стационар трудово-терапевтичен комплекс

          Вид на строежа:Дървена сграда,павилионен тип

          Идентификатор на строежа:Сградата е проектирана и строена  в средата на седемдесетте години на миналия век/1975г./

          Технико икономически показатели:

           Сградата е едноетажна дървена сграда/павилионен тип/ с обща застроена площ -494.53кв.м.,дървена конструкция/основи,колони-бетон,греди дървени и под-бетон/,преградни стени- тухла.

          Основни помещения и зони:

· Лекарски кабинети-3бр.площ-17.70кв.м. и височина-2.70м.

· Сестринска стая-1бр.площ-17.70кв.м. и височина-2.70м.

· Манипулационна-1бр.площ17.70кв.м. височина-2.70м.

· Зала за почивка-2бр. площ по 13.16кв.м. височина-2.70м.

· Склад- 2 бр. площ по 10.20кв.м. мисочина-.2.70м.

· Санитарни възли -5бр.площ по 1.35кв.м. височина-2.70м.коридор-площ 2 кв.м.

· Зала  за музикотерапия-площ 28.20кв.м. височина-2.60м.

· Коридори-боща площ-167.23кв.м. височина-2.70м.

· Зала за занимания-площ-35.50кв.м. височина-2.70м.

· Зала  за социални дейности-площ-30.25кв.м. височина-2.70м.

· Зала шивалня-площ-30.75кв.м. височина-2.70м.

· Старша мед.сестра-площ-17.70кв.м. височина-2.70м.

· Коридори-обща площ-64.05кв.м. височина-2.70м.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА СМР

При ремонта не се засяга носещата конструкция на сградата.

В  архитектурния проект се предвиждат строително-ремонтни работи в следните помещения и зони:

Зали  за занимания 4 бр.:

-боядисване на стените и таван за обновяване на помещението;

-подмяна на подовата настилка;

-подмяна на обзавеждането/морално остаряло/;

-закупуване на оборудване;

Санитарните възли 5 бр.пациенти и персонал:

-подмяна на В и К инсталацията ;

-подмяна на подовите настилки с гранитогрес на лепилна смес върху съществуваща обикновенна мозайка;

          Отделение за лечение на гранични състояния и психично болни с трайна социална дисфункция 
          Вид на строежа:Масивна двуетажна  сграда

          Идентификатор на строежа:Сградата е проектирана и строена  в средата на осемдесетте години на миналия век/1985г./

          Технико икономически показатели:

           Сградата е двуетажна масивна сграда с обща застроена площ -1329.71кв.м.,стоманобетонна конструкция/основи,колони,греди и етажни подови конструкции/,преградни стени- тухлена зидария.

          Основни помещения и зони:

· Болнични стаи -16 броя –площ-19.15кв.м. височина -3.30м.

· Лекарски кабинети-3бр.площ-13.00кв.м. и височина-2.90м.

· Сестринска стая-2бр.площ-10.56кв.м. и височина-3.30м.

· Манипулационна-2бр.площ 20.84кв.м. височина-3.30м.

· Приемно помещение-площ 7.40кв.м. височина-3.30м.

· Помещение за мръсно бельо-площ-1.30кв.м. височина -3.30м.

· Помещение за чисто бельо-площ-15.21кв.м. височина-3.30м.

· Фоайе-2бр.площ по 77.33кв.м.,височина-3.30м.

· Зала за почивка-2бр.площ по 10.56кв.м. височина-3.30м.

· Склад-площ-5.12кв.м. мисочина-2.60м.

· Санитарни възли  с баня за пациенти-3бр.площ по 5.29кв.м. височина-3.30м.

· Санитарни възли за персонал с баня-2бр. площ по 1.48кв.м.височина-3.30м..

· Зала  за занимания и психотерапия-площ 27.75кв.м. височина-2.90м.

· Коридори-2бр.площ по -64.40кв.м. височина-3.30м.

· Тераса към болнични стаи на двата етажа-обща площ-171.93кв.м. височина-3.30м.

· Гардеробна-2бр.площ по 6.71кв.м. височина-2.90м.

· Кабинет старша мед.сестра-площ 15.89кв.м. височина 2.90м.

· Кабинет психолог-площ 14.05кв.м. височина 3.30м.

· Единична болнична стая-2бр. площ по 7.43кв.м. височина 3.30м.

· Тераса към сестринска стая-2бр. площ по 5.80кв.м. височина 2.95м.

· Кабинет за социален работник-площ-12.50кв.м. височина 2.90м.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА СМР

При ремонта не се засяга носещата конструкция на сградата.

В  архитектурния проект се предвиждат строително-ремонтни работи в следните помещения и зони:

Зала  за занимания  и психотерапия 1бр.:

-боядисване на стените и таван за обновяване на помещението;

-подмяна на оборудването и обзавеждането в стаята/морално остаряло/;

Санитарните възли 3бр. за пациенти :

-подмяна на В и К инсталацията ;

-боядисване на стените и тавана за обновяване на помещенията;

-подмяна на фаянс на стените до ниво 2.00м.;

-подмяна на подовата настилка с гранитогрес ;

          Приемно-диагностичен блок и административно- стопански блок 
          Вид на строежа:Масивна  двуетажна сграда

          Идентификатор на строежа:Сградата е проектирана и строена  в средата на осемдесетте години на миналия век/1985г./

          Технико икономически показатели:

           Сградата е двуетажна масивна сграда с обща застроена площ -670.00кв.м., разгъната площ-1644кв.м.,стоманобетонна конструкция/основи,колони,греди и етажни подови конструкции/,преградни стени- бетон.

          Основни помещения и зони:

· Лекарски кабинети-9бр.площ-17.40кв.м. и височина-3.00м.

· Манипулационна-1бр.площ17.40кв.м. височина-3.00м.

· Коридор – 2бр.обща площ-493.00кв.м.,височина-3.00м.

· Стълбище-обща площ- 11.25кв.м.

· Склад-площ-5.57кв.м. височина-.3.00м.

· Санитарни възли -4бр.площ по 3.80кв.м. височина-3.00м.

· Санитарни офиси-2бр.площ по 3.80 кв.м. височина 3.00м.

· Кабинет ЕЕГ лаборатория-площ 33.90 кв.м. височина 3.00м.

· Кабинет психолог-3бр. Площ по 17.40кв.м. височина 3.00м.

· Кабинет детски психолог-площ 13.51 кв.м. височина 3.00м.

· Кабинет социалбен работник- площ 17.40 кв.м. височина 3.00м.

· Метадонова лаборатория –площ 17.40кв.м. височина 3.00м.

· Клинична лаборатория-площ-51.25 кв.м. височина 3.00м.

               -санитарен възел-площ 2.00 кв.м. височина 3.00м. 

·   Болнична аптека –площ 26.68 кв.м. височина 3.00м.

             -склад аптека-площ 12.40 кв.м. височина 3.00м.

·   Кабинет логопед-площ 17.40 кв.м. височина 3.00м.

·  Телефонна централа и сървър- площ 12.61.кв.м. височина 3.00м.

·  Кабинет Управител,финансов контрольор и деловодство и технически секретар-площ70.54кв.м. височина 3.00м.

· Кабинет главна мед.сестра –площ 17.40 кв.м.- височина 3.00м.

· Кабинет ЧР и РЗ-площ 26.68 кв.м. височина 3.00м.

· Счетоводство-площ 26.68кв.м. височина 3.00м.

· Организатор информация- площ 12.61кв.м. височина 3.00м.

· Заседателна зала-площ 37.50 кв.м. височина 3.00м.

· Складово стопанство/домакин,поддръжка,градинар,шофьор/-площ 37.50кв.м. височина 2.60м.

· Метадонова програма филиал Столипиново-разгърната площ 52.00кв.м. височина 2.50м.

· Регионална информационна система за нуждите на регистъра по чл.147а,ал.1 от ЗЗ-площ 43.94 кв.м. височина 3.00м.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА СМР

При ремонта не се засяга носещата конструкция на сградата.

В  архитектурния проект се предвиждат строително-ремонтни работи в следните помещения и зони:

Заседателна зала.:

-боядисване на стените и таван за обновяване на помещението;

-подмяна на обзавеждането в стаята/морално остаряло/;

Санитарните възли 3бр.:

-подмяна на В и К инсталацията ;

-боядисване на стинети и таваните за обновяване на помещенията;

-подмяна на подовите настилки с гранитогрес на лепилна смес върху съществуваща обикновенна мозайка;

I. ЦЕЛ НА  ПОРЪЧКАТА 

Целта на поръчката е на база проектната разработка да се извърши ремот на 8 зали , чрез който да се създадат по-благоприятни хигиенни и санитарно-битови условия в четерите сгради за провеждане Програмите за психично-социаална рехабилитаци, както и ремонт 17 броя санитарни възли и да се естетизира интериора на цитираните помещения в четирите сгради. 
Очакваният резултат при реализирането на проекта и ремонта е подобряване на битовите условия и привеждането им в унисон с изискванията на европейските норми и стандарти, създаване на по-добри условия за живот и лечение на пациентите с психични разстройства в „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД
Съгласно проекта се предвиждат ремонтни дейности на 8 зали, разположени в четири сгради с прилеежащи 17 броя санитарни възли, разпределни както следва:
· Отделение „Дневен стационар“ – в две постройки – 4 зали и 5 санитарни възли;

· „Женско отделение“ – в сграда „Стационар“ - 1 зала и 3 санитарни възли;

· „Мъжко отделение“ – в сграда „Стационар“ - 1 зала и 3 санитарни възли;

· Отделение за гранични и хронични състояния – в „Административна сграда - 1 зала и 3 санитарни възлил;

· Приемнот-диагностичен блок – в „Административна сграда“ - 1 зала и 3 санитарни възли
II. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА СМР

Документацията на АРХИТЕКТУРНОТО ЗАСНЕМАНЕ осигурява всички необходими части съобразно спецификата на обекта и е изработена в обем и съдържание, достатъчни за изпълнение на строителството и монтаж на технологичното оборудване, с конкретни проектни решения, видове и количества СМР.

При ремонта не се  засяга носещата конструкция на сградата.

Чрез ремонтните работи се решава и организира отделните помещения в четирите сгради в  съответствие с правилното организиране на технологичните потоци във ръзка с провеждане на Програмите за психично-социална рехабилитация във връзка с Проект: „Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и ентеграция“ , съгл. Договор № РД-13-133/14.09.2015 г., по ос 1 от Програма BG 07 „Инициатива за обещствено здраве“, финансирана от НФМ и ФМ на ЕИП 2009-2014.
ЧАСТ: 
АРХИТЕКТУРА 

В част АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ се предвиждат строително-ремонтни работи в следните основни помещения и зони: 

- Сграда „Стационар“ – в тази сграда се помещатават две отделени:
· „Женско отделение“ – 1 зала и 3 санитарни възли;

· „Мъжко отделение“ – 1 зала и е 3 санитарни възли.

- „Административна сграда“ – в тази сграда се помещават две отделения

· Отделени за гранични и хронични състояния  - 1 зала и 3 санитарни възли;

· Приемно-диагностичен блок - 1 зала и 3 санитарни възли.

- „Дневен стационар“ и „Сграда културтерапия“ – две постойнки – 4 зали и 5 санитарни възли.
Предвидените ремонтни работи обхващат обновяване и освежаване на финишните довършителни работи – шпакловка, бояджийски работи, подмяна на подови настилки , подмяна ва търешни, дървени врати с алуминиеви, подмяна на облицовка от фаянсови плочки, подмяна на санитарни прибори, обновяване на осветлението. Фасадите на сградите не се засягат.
При планираните ремонтни работи помещенията запазват геометрията и функцията си. Не се предвиждат премахване или пеместване на носещи преградни стени, няма отваряне или уширяване на съществуващи отвори.

Част:
ЕЛЕКТРО
Ремонтите обхващат четири сгпади, разположени на територията на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД:

· „Стационар“;

· „Административна сграда“

· „Дневен стационар“

· „Сграда културтерапия“

Предвидените ремонтни работи по част „Електро“  са част от реновиране на описаните помещения и включват подмяна на остарели и изпочупени осветителни тела, ключове и контакти с нови  - със същите характеристики. В сграда „Културтерапия“ се демотират ел. линии  (монтирани открито на антигронови скоби), които са загубили предназначението си, не се полтзват и няма да са небоходими в бъдеще. 
При тези ремонтни работи помещенията запазват геометрията и функцията си.

Част:
ОВ

Ремонтите обхващат четири сгради, разположени на територията на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД:

· „Стационар“;

· „Административна сграда“

· „Дневен стационар“

· „Сграда културтерапия“

Предвидените ремонтни работи по част „ОВ“  представляват реновиране на санитерни помещения – бани и тоалетни и включват възстановяване на съществуващата вентилация на помещенията, като се монтират нови вентилатори на местото на липсващите лии неработещи такива. Демонтаж и боратния монтаж на радиаторите в помещенията е с цел изпълнение на бояджийските работи и не променя отоплителната инсталация. 
При тези ремонтни работи помещенията запазват геометрията и функцията си.

ЧАСТ: В и К  инсталации в сграда 
Ремонтите обхващат четири сгради, разположени на територията на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД:

· „Стационар“;

· „Административна сграда“

· „Дневен стационар“

· „Сграда културтерапия“

Предвидените ремонтнит работи по част „ВиК“ представляват реновиране на санитарни помещения – бани и тоалетни и включват подмяна на санитарни прибори, смесителни батерии и замяна на корозирали поцинковани водопроводни тръби, от хоризонталната разводка, с полипропиленови. Диаметрите и трасетата на проводите се запазват.

При тези ремонтни работи помещенията запазват геометрията и финцията си. 
ЧАСТ: ПЛАН ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ

Общи положения:
За строителя и техническия ръководител са задължителни, както изискванията на ПБЗ така и изискванията на отделните специалности.
  ЗБУТ  И  ПБ  
При изпълнение на строителството  да се спазват мерките за безопасност и хигиена на труда, указани в : 

· Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи .

· Норми и правила по техника на безопасност при СМР .

· Наредба №2 /2004 г “за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР”  

· Наредба № 9 /2004 г “ за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВиК системи “

· Наредба №Із -1971/2009 г”за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”(СТПНОБП) ;

· Наредба №5 /2006г „  за хигиената на храните , разделІІ- специфични изисквания към помещения, където се приготвят,обработват и преработват храни” 

Мероприятията по БХТПБ обхващат мерките и изискванията , които се вземат на обекта по време на строителството и  експлоатацията му.  

Това ще гарантира безопасен труд на   работещите    и посетителите  му. Същият  ще бъде  на добро техническо,  санитарно - битово и противопожарно ниво.Ще се избегнат евентуални злополуки и произшествия . 

Разглежданият  обект  представлява –  Вътрешен ремонт на част от „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД (ЦПЗ- Пловдив) , бул. „Пещерско шосе“ № 68, „район Западен“, гр. Пловдив, общ. Пловдив.
 Снабдяването на  обекта  с вода за ПБН и технологични нужди  ще  се осигурява чрез  съществуващото ВО  на сградата, захранено от площадков водопровод, с вода по БДС,  отговаряща  на    изискванията на Наредба №9 от 2001 г “за качеството на водата,  предназначена за питейно-битови цели,”  ДВ ,бр.30/ 2001г.  
Отпадните води в обекта са от санитарните възели.  

Те се включват чрез  сградната канализация   и съществуващото  СКО     в прилежащия площадков канал, заустен чрез общото КО уличен канал– ГК. 

Изискванията по време на изпълнение на проекта се свеждат до:

· Започването на монтажа, полагането на тръбите да се допуска,

след като са инструктирани работниците и детайлно е разгледана технологичната последователност  и параметри  предписани  в проекта ;

· За промени, възникнали по време на строителството  да се търси съдействието на инвеститорския контрол ;

· За  ВиК инсталации в сградата да се спазват стриктно технологиите на изпълнение, транспортиране, складиране, заваряване, изпитването на проводите, укрепване , топлоизолации и др;

· Тръбите да са придружени със съответните сертификат и разрешителни за ползване за конкретния случай ; 

· При полагането на ВиК инсталациите да се спазват минимално допустимите отстояния от други инсталации, минаващи в близост до тях.

ІІ. Мероприятията по БХТПБ да се разработят по следната номенклатура на факторите: 

Планът за безопастности здраве да обхваща: 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА;
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР;
ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ;

Правила по безопасност и хигиена на труда .
· Отпадъците от обекта да се депонират съгласно утвърдената схема на ЦПЗ-Пловдив с оторизирана фирма на легитимно депо за отпадъци ;    
· Средства за индивидуална защита не се предвиждат.

· Необходимо е стриктно спазване на Правилника по  ТБТ , БХТПБ и ОС  по време на строителство и експлоатация на обекта.
СЕРТИФИКАТИ ЗА ИЗПИТАНИЯ И ПРОТОКОЛИ/ОТЧЕТИ

Изпълнителят трябва да проведе всички изпитания, съгласно указанията и да запише всички резултати по задоволителен начин. Всеки тест трябва да бъде освидетелствуван от Ръководителя на проекта и/или негови представители, ако това е необходимо.

Сертификати

Изпълнителя трябва да предостави копия, съгласно указанията, на всички заводски сертификати, протоколи от изпробването на материалите и сертификати за заваръчните електроди. Сертификатите за изпитания следва надлежно да посочват за кои компоненти ще бъдат използвани материалите и трябва да бъдат съставени по такъв начин, че лесно да се установява дали отговарят на приложимите спесификации и стандарти.

ДОВЪРШИТЕЛЕН ЕТАП:

Отстраняване на допуснати дефекти, изпитване на инсталации, почистване на строителната площадка от строителни материали и отпадъци.

Възстановяване на околната среда и пространство във вида преди започване на строителството и създаване условия за нормална експлоатация на обекта.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

На площадката, където ще се изграждат строежите няма дървета и растителност, която да се наруши. Съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се изработва План за управление на строителните отпадъци, който   включва:

1. общи данни за инвестиционния проект;

2. описание на обекта на премахване по приложение - за проекти, включващи дейности по премахване на сгради (в нашия случай нямаме такива сгради);

3. прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване по приложение;

4. прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа по приложение;

5. мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци, като: предотвратяване и минимизиране на образуването на отпадъци, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.

В процеса на договаряне за възлагане на СМР, възложителят или упълномощено от него лице:

1. определя  отговорно  лице  за  изпълнение  на  плана  за  управление  на  СО  за съответния строеж;

2. възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

При извършване на СМР, задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване СО в обеми не по малки от дадените по долу в проекта.

СО се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. СО се подготвят за оползотворяване и рециклират на специализирани площадки Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и специфичните изисквания към площадките, на които се извършват тези дейности, следва да отговарят на минимално заложените изисквания.

По време на изпълнението на строителството не е предвидено да се прилагат материали и технологии, замърсяващи околната среда.  

В процеса на договаряне за  възлагане на СМР, възложителят или упълномощено от него лице:

1.   Определя  отговорно  лице  за  изпълнение  на  плана  за  управление  на  СО  за съответния строеж;

2. Възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

При извършване на СМР, задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване на строителните отпадъци в обеми не по малки от дадените по долу в проекта.

Строителните отпадъци се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. СО се подготвят за оползотворяване и рециклират на специализирани площадки Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и специфичните изисквания към площадките, на които се извършват тези дейности, следва да отговарят на минимално заложените изисквания .

Преди обявяване на обществената поръчка, следва да се изработи план за управление на отпадъците от СМР. 

На строителната площадка ще се генерират: 

1. Неопасни строителни отпадъци  

· 17 01 01 бетон  

· 17 01 02 тухли  

· 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия  

· 17 02 02 стъкло  
· 17 02 01 дървесен материал  

· 17 02 03 пластмаса   

· 12. 17 04 05 желязо и стомана 
Възложителите на СМР по точки 17 01 01 до 17 04 05 осигуряват селективното разделяне на цялото тегло на образуваните при съответната дейност опасни отпадъци от група 17 на Наредба № 3; 

Целта за материално оползотворяване на СО по горните точки се определя като отношение между материално оползотворените, съответно и /или предадените за материално оползотворяване СО (в тонове) и общото количество образувани СО (в тонове) за съответния строеж, в проценти.

Материалното оползотворяване на СО е всяка  една от дейностите:

1. подготовка за повторна употреба;

2. рециклиране;

3. оползотворяване в обратни насипи.

Възложителите на СМР на проекти,  финансирани с публични  средства отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за  материално  оползотворяване в  обратни  насипи  по  приложение, в  количества, както  следва:

1. за строителство на сгради – 2 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

2. за строителство на пътища – 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

3. за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища – 3 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

4. за  строителство,  реконструкция  и  основен  ремонт  на  други  строежи  oт техническата  инфраструктура  –  8  на  сто  от  общото  количество  вложени  строителни продукти;

5. за оползотворяване на предварително третирани СО в обратни насипи – 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти.

Възложителите на проекта задължително включват в документацията за участие, в процедурите за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на СМР, изисквания за влагане на продукти от оползотворяване на строителни отпадъци, в посочените по горе количества, съобразно обекта на предвидените в проекта СМР.

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и /или обезвреждане, материално оползотворяване, в т.ч. рециклиране и подготовка за повторна употреба, както и по обезвреждане на СО, се извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО.

Дейностите по събиране, в т.ч.  съхраняване,  както   и  по  материално оползотворяване, в т.ч. подготовка за повторна  употреба и рециклиране на СО, се извършват на следните видове площадки:

1. строителната площадка;

2.  площадката, на която се извършва разрушаването;

3. специализирани  площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и /или подготовка за обезвреждане на СО.

За  оползотворяване на  СО  в  обратни  насипи  могат  да  се използват СО,  при спазване на следните изисквания:

1. СО трябва да отговарят на изискванията заложени в инвестиционния проект на строежа;

2. лицето, което извършва материалното оползотворяване, чрез влагане на СО в обратни насипи трябва да притежава документ за операция с код R 10 по чл. 35 от ЗУО.

Използването  на  СО в обратни  насипи е дейност  по  материално оползотворяване, ако са спазени едновременно  следните условия:

1. СО са  инертни, съгласно раздел 2.1  от  приложение №  1  на  Наредба  №  8  от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, наричана по-нататък "Наредба № 8“ (обн. ДВ. бр. 83 от 2004 г., изм. бр.87 от 2007г.) и не са замърсени;

2. СО  са  преминали  през  процес  на  подготовка  преди  оползотворяване  и  /или подготовка за повторна употреба;

СО, за които има съмнение, че не отговарят на критериите за инертност и/или са с произход от площадки, попадащи в обхвата на приложение № 8 или от други замърсени площадки, се подлагат на задължителни изпитвания, съгласно приложение № 1, раздел 2.1.2 на  Наредба №  8,  за  доказване  на  тяхната  инертност. Резултатите  от изпитванията  за инертност се документират с изпитвателни протоколи, издадени от акредитирани лаборатории. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЕКТА

На всеки участник в процедурата се предоставя възможност за извършване на оглед и подробно проучване на строителната площадка. Огледът не е задължителен и е по преценка на участниците.

Посещението на обекта се организира от Възложителя след предварително направена заявка в писмена форма свободен текст от страна на участника в процедурата или на телефон: 032/ 643 241; e-mail: psichodis@abv.bg - управител на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД, но не по-късно от 3 дни преди изтичането на срока за подаване на оферти. Възложителят организира огледа в срок до 2 /два/ дни след направената заявка. При извършване на огледа се съставя протокол, който се прилага към офертата на участника.


Одобреният инвестиционен проект е публикуван като отделен файл към настоящата документация в pdf формат в профила на купувача - http://cpz-plovdiv.com/.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ

След завършване на СМР Изпълнителят следва да изработи и постави една постоянна паметна плоча на видно място, достъпно за широката общественост с цел да се да информират обществеността, че проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕИП 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.
Паметната плоча следва да е с надпис върху алуминий, пластмаса или друг подходящ материал. Паметната плоча следва да е с размери 300х200х2 мм, и с отпечатани лога на програмата в три цвята – тъмносиньо PMS C 187, червено PMS C 647 и черно 70%. Дупките за фиксиране на плочата следва да са направени преди нанасяне на покритието, ако е приложимо. Желателно е текстът да се отпечатва с шрифт DaxlinePro на латиница и кирилица, а ако не е налично, да се използва Verdana. 

Дизайнът на табелата трябва да бъде съгласуван с Възложителя. 
РАЗДЕЛ І 

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗОП

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя /управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 

2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

3. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2 се отнасят за лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, както следва:

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;

е) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

ж) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

4. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:

4.1. при които лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е „свързано лице” с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

4.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство – до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.
5.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”) от ЗОП.
6. Външните експерти, участвали в разработване на документацията, не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.
7. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни участници в тази поръчка.
8. Прогнозна стойност на обществената поръчка: не повече от 177 770,00 лв. без ДДС или  213, 334.00  лв. с ДДС.
Забележка: Цената включва 10% фиксирани непредвидени разходи!!!

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ


9. На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, Възложителят назначава със Заповед комисия, на която възлага да разгледа и оцени представените оферти. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

9.1. Всеки участник има право да представи само една оферта. 


9.2. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.


93. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са:


9.3.1. Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат.


9.3.2. Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език или в превод на български език.


9.3.3. Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от превод на български език.


10. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

11. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА


12. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, попълнен, подписан и подпечатан от участника – по Приложение № 2;

13. Представяне на участника – попълва се и се подписва по приложения образец – Приложение № 1 - представя се от участника или ако участникът е обединение  - от всяко физическо лице или юридическо лице, което участва в него.

В това представяне се включва:

13.1.посочването на Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес за кореспонденция при провеждане на процедурата, включително електронен;

13.2.приложена Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се и се подписва по приложения образец – Приложение № 6 - представя се от всички лица, имащи право да представляват участника /участниците в обединението/, както и от всички прокуристи, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист и има определени такива с представителна власт на територията на Република България, декларацията се подава само от тях. Тази декларация се представя в оригинал и не може да бъде подписвана от пълномощник. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя в официален превод на български език.
13.3. доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, а именно заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от V група, III-та категория, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС или съответния валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията на участника в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

14. Декларация за приемане на клаузите на договора – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение № 5);
15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 7); 
16. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП- изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение № 8);

17. Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника.


17.1. През последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, самостоятелно или като участник в обединение, участникът следва да е завършил успешно три или повече строителства - ново строителство или основен ремонт и/или реконструкция и/или преустройство на сгради, като поне едното строителство следва да е за основен ремонт и/или реконструкция и/или преустройство на сграда с разгъната застроена площ  над 150 м2.

Документи, с които се доказва: 

· Списък на строителствата, изпълнени през последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на офертите с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всяко стротелство; качество, с което е изпълнявано строителството (главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител); извършен дял от общия обем работи; кратко описание на дейностите, включени в строителството; списък с подкрепящи документи и др. Списъкът се попълва по приложения образец – Приложение № 11.
· Заверени от участника копия на документи, издадени от трети лица – различни от участника, доказващи изпълнението на строителството, а именно: информация за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи издали тези актове, стойността, датата на приключване на изпълнението, място и вид на строителството; или заверени от участника копия на документи, издадени от трети лица – различни от участника, доказващи изпълнението на строителствата, а именно: удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за опит, сходен на предмета на поръчката, се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията следва да бъде представена съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 

17.2 Участникът следва да има внедрени: система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен)/ внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен) / внедрени еквивалентни мерки за опазване на околната среда с обхват предмета на поръчката;  системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен документ. 

Документи, с които се доказва: 
Заверени от участника копия на издадените валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и чрез други доказателства за еквивалентни мерки .
17.3.. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката

Минималният брой лица в екипа е един ръководител на строежа/технически ръководител, който следва да отговаря на следните изисквания: минимум: средно специално образование, минимум 5 години общ професионален опит и да е бил на подобна позиция на поне 2 (два) изпълнени обекта.

Документи, с които се доказва: 

Справка-декларация за екипа от експерти, отговарящи за изпълнението на поръчката  съгласно Приложение № 12. 

Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, включени в справката за екипа от експерти съгласно приложения образец на автобиография – Приложение № 13. 

18. Декларация за използване/не използване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите – съгласно образец  (Приложение № 9);
19. Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие на такъв) – съгласно образец (Приложение № 10);
20. Протокол за оглед на обекта (ако е приложимо) - в случай, че участникът е извършил оглед на обекта.
21. Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно – лице или лица, като в офертата се прилага оригинал или копие на пълномощното (заверено от участника) от представляващия дружеството.

22. Техническо предложение по образец – Приложение № 3. 
Техническо предложение и приложенията към него, описани по-долу, следва да бъдат изготвени при съблюдаване на изискванията на документацията за участие, пълното описание на обществената поръчка, техническа спецификация и инвестиционен проект. 

Техническото предложение се изготвя от участника по приложения образец – Приложение № 3, включително предложението на участника за гаранционните срокове, които предлага за отделните строителни и монтажни работи, предмет на поръчката
Забележки: 

1) Участниците нямат право да предлагат гаранционен срок под предвидения в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2) Участници, предложили гаранционен срок, по-кратък от минималния по предходните точки, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Към техническото предложение се представят: 

22.1. Организация и изпълнение на строителните работи – съгласно Приложение 
Предложената от участника организация и методология на изпълнение на дейностите трябва да съдържа подробно описание на организацията на работа, която ще се създаде на обекта; да са предвидени проблемите и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, като трябва да са посочени мерки за тяхното намаляване или отстраняване; да има обосновка на участника за готовността му да осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката; да е описана подробно и задълбочено методологията на работа, която участникът смята да приложи, както и технологията на изпълнение на СМР, която да е съобразена с естеството на работите, които ще се извършват; да са посочени човешките ресурси и техника, които ще се използват за изпълнението на договора; да е конкретизиран начинът за осигуряване и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд; да е представен подробен план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им през време на изпълнение на договора, както и да бъде представен план за управление на качеството за изпълнение на поръчката, да бъдат ясно дефинирани отговорностите на състава на изпълнителя съгласно дейностите от заложената програма за изпълнение;

Предложената от участника организация и методология за изпълнение следва да включва горепосочените раздели, като участникът я разработва въз основа на опита си и огледа на място, в случай че е извършил такъв. Неприемливо е представяне на организация и методология представляваща копие на предоставените от Възложителя Технически документи – Пълно описание, Техническа  спецификация  и инвестиционен проект).

22.2. Линеен план график - съгласно Приложение № 3.1.

Предложеният от участника линеен план-график трябва да съдържа подробно и реалистично отразяване на планираната последователност, продължителност и взаимосвързаност на всички строително - монтажните работи по КС, да е отчетено времето, необходимо за извършване на подготвителните дейности; да са посочени за всяко СМР човешките и технически ресурси. При изработването на план–графика за изпълнение на поръчката да се съобразят условията, посочени от възложителя в техническата спецификация относно организацията на работатата и в настоящите указания. Крайният срок за изпълнение не може да надвишава, определеният от възложителя максимален срок.

22.3. Срок за изпълнение. 

Срокът за изпълнение на поръчката е до 80 (осемдесет) календарни дни, като започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с предаване на строежа от строителя на Възложителя с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15 за обекта. 

Участникът посочва срок за изпълнение в календарни дни, който не може да надвишава посочения по-горе срок.

План–графикът следва да е разработен във формат Диаграма на Гант или еквивалетно на МS Project или друг аналогичен продукт, така че да е видно изпълнението на посочените по-горе изисквания. 

Предложената от участника организация и методология за изпълнение следва да включва горепосочените раздели, като участникът я разработва въз основа на опита си и огледа на място. 
Забележка: Неприемливо е представяне на организация и методолия представляваща копие на предоставените от Възложителя Технически документи – Пълно описание, Техническа  спецификация  и инвестиционен проект, вкл. проект по част ПБ.

22.4.  Описание на предвижданите за влагане материали:

Участникът следва да опише в табличен вид съгласно Приложение № 3.1. детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите –  настилки, облицовки, тактилни плочи, бетони и небходими към тях добавки, бетонови изделия, пясък, баластра, фракции, тръби и фитинги, спирателна и присъединителна арматура, кабели и тръбна мрежа за тях и др. 
23. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - по Приложение № 7.1, ако е приложимо.
24. Ценово предложение по образец – Приложение № 4.
Посочената цена следва да включва всички разходи, необходими за извършване на строителните работи . Формираните единични цени следва да са отразени в Количествено-стойностните сметки (Приложение № 4.1)..

24.2. Количествено-стойностните сметки (Приложение № 4.1). Количествено-стойностната сметка се изготвя във формат Excel. Електронният й вариант се предава със зададени формули, като „Обща цена /без ДДС/” е произведение на „Количество” и „Единична цена /без ДДС/”. Цените са в лева и стойностите им се закръгляват с точност до втория знак след десетичната запетая. „Общо” е сумата на всички, „Обща цена /без ДДС/” на отделните видове работи, включени в количествената сметка.


Предложената цена за строително-монтажните работи се доказва с количествено-стойностната сметка, в която са посочени единични цени на видовете работи. Единичните цени, посочени в Количествено – стойностната сметка, се доказват с анализите за образуване на единични цени по видове СМР.  Предлаганата от участника цена, която подлежи на оценка, се формира от сбора на общата цена, посочена в графа „ВСИЧКО“ – КСС и фиксираната стойност на непредвидените разходи в размер на 10 % от предложената цена. 


!!!!! ВАЖНО: Предлаганата от участника цена, формирана от сбора на общата цена, посочена в графа „ВСИЧКО“ – КСС и фиксираната стойност на непредвидените разходи, не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката, посочена от Възложителя в публичната покана.

25. Електронен носител на сканирани всички документи, съдържащи се в офертата. Приложения № 4.1.  към ценовото предложение на участника се представят на електронен носител във формат Excel.
26. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ



27. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 13 и т.13.1 се представят от обединението и от всяко физическо  или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т.17 се представят само от участниците чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор и /техническите си възможности/. Останалите документи се подават общо, от името на представителите на лицата, участващи в обединението, които подписват и подпечатват офертата. Участникът следва да приложи оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
28. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
29. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника  може да доведе до отстраняването му.

30. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител на адрес: гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 68 от 08:30 до 17:00 часа до изтичане на крайния срок, съгласно публичната покана
31. Участниците представят офертите си в запечатан непрозрачен плик с надпис: 

ДО

ЦЕНТЪР ПО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ ЕООД
гр. ПЛОВДИВ, БУл. "ПЕЩЕРСКО ШОСЕ" № 68
О Ф Е Р Т А
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „„Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”
“

име на участника

_________________________________________________
 пълен адрес за кореспонденция

________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

32. Пликът с офертата на участника трябва да бъде запечатан така, че да не може да бъде отворен, без да се повреди опаковката му.

33. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

34. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

35. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

36. Предложението следва да бъде валидно със срок минимум 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подаване .
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

37. Комуникацията и действията на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

38. Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до управителя на ЦПЗ - Пловдив . 

Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

1)  лично – срещу подпис;

2) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес; 

3) чрез куриерска служба;

4)  по факс;

5) по електронен път; 

6)  чрез комбинация от тези средства.


39. При писмено искане, отправено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, посочен в публичната покана, Възложителят публикува писмени разяснения по условията на обществената поръчка на профила на купувача- http://cpz-plovdiv.com/ най-късно на следващия ден.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

40. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, назначена от възложителя, в която се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

41. Комисията започва своята работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. 

42. Членовете на комисията подписват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т 2- 4 от ЗОП, а именно че:

а) не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
б) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

в) не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата;

г) са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

43. Комисията отваря офертите на публично заседание. Отварянето на офертите ще се извърши в Заседателната зала в сградата на ЦПЗ- Пловдив с адрес: гр. Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 68, на посочените дата и час, съгласно публичната покана.
44. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. 
45. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

46. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

47. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, ръководейки се от разпоредбите на ЗОП приложими за провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и реда, определен във Вътрешните правила по чл. 8“б“ от ЗОП на ЦПЗ-Пловдив.

48. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

           49. Съгласно чл. 101д, ал.1 от ЗОП: „Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.“
         50. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

51. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. Преди сключване на договора за обществената поръчка, избрания изпълнител представя на възложителя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, копие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ 
51. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор с участника, класиран на второ и на следващо място по реда на чл. 101е, ал 1 и 2 от ЗОП, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някой от документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.

52. Всички представени оферти остават в архива на Възложителя.

По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

53. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Публична покана;

2. Техническа спецификация;

3. Указания за подготовката на оферта;

4. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта; 

5. Проект на договор за изпълнение на поръчката;

6. Техническо предложение

7. Образците за участие в процедурата.

РАЗДЕЛ ІI  
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта”.
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в поръчката и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически възможности, подлежат на комплексна оценка за определяне на „икономически най-изгодната оферта”.

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО =  П1 + П2 + П3, където:

П1 – Техническа оценка -  с тежест 30 точки

П2 – Срок за изпълнение – с тежест 20 точки

П3 – Предлагана цена – с тежест 50 точки


Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки

П1 Техническа оценка (T) – коефициент на тежест на техническата оценка – 40 
Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, в съответствие с настоящата методика за оценка, на база представените от участника документи, свързани с изпълнението на поръчката (Приложение №3 и Приложение № 3.1.) и се отразява в индивидуален оценителен лист, в който всеки отделен член на Комисията описва мотивите, обосновали конкретната оценка, дадена от него, въз основа на собствените му констатации и обективна преценка на техническите оферти на участниците. Средноаритметичната оценка, получена от оценките на отделните членове на Комисията се записва в общ оценителен лист, умножава се по коефициента за тежест за съответния показател и полученият резултат се записва в съответната графа.

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

П1 = (Т1 + Т2)  х 0,3, където

Т1 i – представлява оценката на техническата оферта на i – тия  участник по подпоказател „Организация и методология на изпълнение”

Т2 i – представлява оценката на техническата оферта на i – тия  участник по подпоказател „План–график за изпълнение”

Оценката се извършва съгласно следните критерии за постигната степен на съответствие с изискванията на възложителя:
	
	ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА (Т)
	Максимален брой точки – 100 точки

	№
	Критерий за оценка по показател
	Брой точки

	1
	Подпоказател „Организация и методология на изпълнение” (Т1)
	Максимум 60 точки

	1.1.
	Предложената организация и методология за изпълнение на поръчката отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация и докуметацията за участие. 

Допълнително е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 
Подробно е описана организацията на работа, която ще се създаде на обекта, без копиране от техническите спецификации на възложителя и останалата документация, която включва следните точки: 
· Организацията обхваща временно строителство, материално и енергийно снабдяване, същинско строителство 

· Определени са специфични изисквания за конкретната строителна площадка

· Организацията съдържа  план за комуникация с Възложителя и всички участници в строителния процес;
· Съдържа организационна структура с взаимовръзки и подчиненост в структурата на изпълнителя
· Определени са експертите и техните задължения и отговорности, отговарящи на изискванията на Възложителя и необходими за изпълнение на поръчката;

· Описаната методология е взаимосвързана с предлаганата технология и с времевия график;

· Описана е  технология на строително монтажни работи, която е съобразена с естеството и предмета на поръчката
· Посочени са необходимите работници, които съответстват на времевия график;
· Посочен е необходимият технически ресурс, който ще се използва за изпълнение на поръчката и който съответства на графика 
· Отразен е начина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

Изготвен е План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда, който е конкретен и съобразен с естеството, обхвата и обема на СМР – предмет на поръчката и включва следните точки:

· Представена е политиката по опазване на околната среда на участника;

· Идентификация на строителните дейности, които могат да окажат неблагоприятно въздействие

· Подробна организация за мерките по опазване на околната среда, които включват минимум: мерки по отношение събирането на строителни материали; мерки за намаляване образуването на отпадъци; мерки за намаляване на замърсяването от течове и мерки за намаляване на шумовото, почвеното и въздушното замърсяване

Изготвен е План за управление на качеството за изпълнение на поръчката, който е съобразен със спецификата на обществената поръчка, като ясно и подробно са посочени системите за управление на качеството, методите  и начините за контрол на качеството, предложени са конкретни мерки за предотвратяване на риска и осигуряване на качеството;
	60 точки

	1.2.
	Предложената организация и методология за изпълнение на поръчката отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация и докуметацията за участие. 

Допълнително са в сила между 9 и 13 от следните обстоятелства 
Подробно е описана организацията на работа, която ще се създаде на обекта, без копиране от техническите спецификации на възложителя и останалата документация, която включва следните точки: 
· Организацията обхваща временно строителство, материално и енергийно снабдяване, същинско строителство 

· Определени са специфични изисквания за конкретната строителна площадка

· Организацията съдържа  план за комуникация с Възложителя и всички участници в строителния процес;
· Съдържа организационна структура с взаимовръзки и подчиненост в структурата на изпълнителя
· Определени са експертите и техните задължения и отговорности, отговарящи на изискванията на Възложителя и необходими за изпълнение на поръчката;

· Описаната методология е взаимосвързана с предлаганата технология и с времевия график;

· Описана е  технология на строително монтажни работи, която е съобразена с естеството и предмета на поръчката
· Посочени са необходимите работници, които съответстват на времевия график;
· Посочен е необходимият технически ресурс, който ще се използва за изпълнение на поръчката и който съответства на графика 
· Отразен е начина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

Изготвен е План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда, който е конкретен и съобразен с естеството, обхвата и обема на СМР – предмет на поръчката и включва следните точки:

· Представена е политиката по опазване на околната среда на участника;

· Идентификация на строителните дейности, които могат да окажат неблагоприятно въздействие

· Подробна организация за мерките по опазване на околната среда, които включват минимум: мерки по отношение събирането на строителни материали; мерки за намаляване образуването на отпадъци; мерки за намаляване на замърсяването от течове и мерки за намаляване на шумовото, почвеното и въздушното замърсяване

Изготвен е План за управление на качеството за изпълнение на поръчката, който е съобразен със спецификата на обществената поръчка, като ясно и подробно са посочени системите за управление на качеството, методите  и начините за контрол на качеството, предложени са конкретни мерки за предотвратяване на риска и осигуряване на качеството;
	40 точки

	1.3.
	Предложената организация и методология за изпълнение на поръчката отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация и докуметацията за участие. 

Допълнително са в сила между едно и девет от следните обстоятелства: 
Подробно е описана организацията на работа, която ще се създаде на обекта, без копиране от техническите спецификации на възложителя и останалата документация, която включва следните точки: 
· Организацията обхваща временно строителство, материално и енергийно снабдяване, същинско строителство 

· Определени са специфични изисквания за конкретната строителна площадка

· Организацията съдържа  план за комуникация с Възложителя и всички участници в строителния процес;
· Съдържа организационна структура с взаимовръзки и подчиненост в структурата на изпълнителя
· Определени са експертите и техните задължения и отговорности, отговарящи на изискванията на Възложителя и необходими за изпълнение на поръчката;

· Описаната методология е взаимосвързана с предлаганата технология и с времевия график;

· Описана е  технология на строително монтажни работи, която е съобразена с естеството и предмета на поръчката
· Посочени са необходимите работници, които съответстват на времевия график;
· Посочен е необходимият технически ресурс, който ще се използва за изпълнение на поръчката и който съответства на графика 
· Отразен е начина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

Изготвен е План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда, който е конкретен и съобразен с естеството, обхвата и обема на СМР – предмет на поръчката и включва следните точки:

· Представена е политиката по опазване на околната среда на участника;

· Идентификация на строителните дейности, които могат да окажат неблагоприятно въздействие

· Подробна организация за мерките по опазване на околната среда, които включват минимум: мерки по отношение събирането на строителни материали; мерки за намаляване образуването на отпадъци; мерки за намаляване на замърсяването от течове и мерки за намаляване на шумовото, почвеното и въздушното замърсяване

· Изготвен е План за управление на качеството за изпълнение на поръчката, който е съобразен със спецификата на обществената поръчка, като ясно и подробно са посочени системите за управление на качеството, методите  и начините за контрол на качеството, предложени са конкретни мерки за предотвратяване на риска и осигуряване на качеството;
	20 точки

	1.4. 
	Предложената организация и методология за изпълнение на поръчката отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация и докуметацията за участие. 
	5 точки

	2
	Показател „План–график за изпълнение“ (Т2)
	Максимум 40 точки

	2.1.
	План-графикът за изпълнение на поръчката отговаря на минималните изисквания, заложени в техническата спецификация, в него са предвидени срокове за изпълнение на предвидените СМР.

Допълнително е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 
· На план-графика подробно са отразени всички СМР, предвидени в КСС, съгласно приложената методология , като е отразено и необходимото време за  подготвителните дейности  .

· Показани са СМР с техните взаимовръзки.
· На план графика е показана  необходимата работна сила по специалност и брой  за всяка СМР
· На план графика е показана е необходимата механизация за всяка СМР.
	40 точки

	2.2.
	План-графикът за изпълнение на поръчката отговаря на минималните изисквания, заложени в техническата спецификация, в него са предвидени срокове за изпълнение на предвидените СМР.

Допълнително са в сила 3 от следните обстоятелства: 
· На план-графика подробно са отразени всички СМР, предвидени в КСС, съгласно приложената методология , като е отразено и необходимото време за  подготвителните дейности  .

· Показани са СМР с техните взаимовръзки.
· На план графика е показана  необходимата работна сила по специалност и брой  за всяка СМР
· На план графика е показана е необходимата механизация за всяка СМР.
	30 точки

	2.3.
	План-графикът за изпълнение на поръчката отговаря на минималните изисквания, заложени в техническата спецификация, в него са предвидени срокове за изпълнение на предвидените СМР.

Допълнително са в сила 2 от следните обстоятелства: 
· На план-графика подробно са отразени всички СМР, предвидени в КСС, съгласно приложената методология , като е отразено и необходимото време за  подготвителните дейности  .

· Показани са СМР с техните взаимовръзки.
· На план графика е показана  необходимата работна сила по специалност и брой  за всяка СМР
На план графика е показана е необходимата механизация за всяка СМР.
	20 точки

	2.4.
	План-графикът за изпълнение на поръчката отговаря на минималните изисквания, заложени в техническата спецификация, в него са предвидени срокове за изпълнение на предвидените СМР.

Допълнително е в сила и едно от следните обстоятелства: 
· На план-графика подробно са отразени всички СМР, предвидени в КСС, съгласно приложената методология , като е отразено и необходимото време за  подготвителните дейности .

· Показани са СМР с техните взаимовръзки.
· На план графика е показана  необходимата работна сила по специалност и брой  за всяка СМР
На план графика е показана е необходимата механизация за всяка СМР.
	5 точки

	
	
	


2. П2 – е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ -  тежест 20 точки. 

·  За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 20 точки; 

· Максимален брой точки – 20, получава офертата, с предложен най-кратък срок за изпълнение, съгласно Техническото предложение – Приложение № 3;
· Точките на участниците се определят, като най краткият предложен срок се разделя на срока, предложен от съответния участник, който се оценява, и резултатът се умножава по 30. Прилага се следната формула:

П2 = (Amin / Ai) х 20, където
Amin – представлява най- краткият предложен срок

Ai – представлява срокът, предложен от i – тия  участник 

3. П3 – е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта. 
       3.1. Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, без вкл. ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, без вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява, и резултатът се умножава по 50.

П3= (Amin / Ai) х 50, където

Amin – „минималната предложена цена” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране (в лева без вкл. ДДС). 

Ai – „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без вкл. ДДС).

На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

РАЗДЕЛ ІII 
 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

в публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”
……..…………………наименование на участника/партньора в обединението - участник],

с [БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава] […], регистрирано в […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […],представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО [представляващ възложителя],

С настоящото Ви представяме [участника/партньора в обединението - участник] [точно наименование на участника/партньора в обединението - участник]дружеството, което участва в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез следната информация:

1. Представляваното от мен дружество е с Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър […], / друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която съм установен (втората хипотеза се посочва, ако деклараторът е чуждестранно лице);

2. За кореспонденция при провеждане на процедурата можете да използвате за връзка с дружеството следния адрес: […]; включително електронен адрес […]; тел. […]; факс […];
3. За удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, прилагам декларация, изготвена по образец – Приложение № 6, която е неразделна част от настоящото представяне;
4. Прилагаме и следните доказателства за упражняване на професионална дейност, според изискванията на възложителя, които са неразделни част от настоящото представяне, а именно:…………………………………………[.изброяват се приложениете документи.......]
5. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.
6. Нашата оферта е валидна за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайната дата за представяне на предложенията.
Дата: [дата на подписване]
_

____________________ [подпис, печат]









[име и фамилия]







 [качество на представляващия участника]

Приложение № 2

списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата

На ………………………………………………..

(посочва се наименованието на Участника)

със седалище и адрес на управление:………

БУЛСТАТ/ЕИК…………………..

Представлявано от……………в качеството му на………………………………………..

	№
	Съдържание
	Вид на документа (копие или оригинал)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Подпис:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на упълномощеното лице
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________


Приложение № 3
ДО

ЦПЗ - ПЛОВДИВ
ГР. ПЛОВДИВ
бул. „ПЕЩЕРСКО ШОСЕ“ № 68
т е х н и ч е с к о   п р Е д л о ж е н и е
за изпълнение на публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”
ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________

/посочете фирма/наименованието на участника/. 

	АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

	Седалище и адрес на управление:

· Страна, код, град, община

· Квартал, ул., №, 

· Телефон, факс, 

· E-mail:
	

	Единен идентификационен код
	

	Инд. № по ЗДДС
	

	Банкови сметки

Обслужваща банка

· Град, клон, офис

· Титуляр на сметката

· Банкова сметка (IBAN)

· Банков код (BIC)
	

	Данни за подателя /законния представител/ пълномощника:

· Трите имена

· Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН

· Длъжност

· Телефон / факс / e-mail:
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка ще бъде в съответствие с:

· Издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

· съществените изисквания към строежите, както и с технологичните изисквания за влагането на материали, изделия, продукти и други при изпълнението на строителните и монтажните работи;

· изискванията за своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

· изискванията за изработване на екзекутивната документация и нейното съхранение, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;

· изискванията за съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа и актовете и протоколите, съставени по време на строителството;

· направената регистрация по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строежи;

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
· Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС No 38 от 2004 г.; обн. ДВ,бр.17 от 2 март 2004 г.);
· Цялата действаща нормативна уредба и приложими стандарти, свързани с изпълнението на обществената поръчка.
Дейностите, които ще извършим за изпълнение на поръчката са подробно описани в Приложение № 3.1 - Подробно описание на изпълнението на поръчката.

Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е ……………………………………… (посочва се в календарни дни и не следва да надвишава 80 календарни дни).

Предлаганите от нас гаранционни срокове в съответствие с предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:

……………………………

……………………………….

ВАЖНО!!! Участници, предложили гаранционен срок, по-кратък от минималните заложен в Наредбата, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Срокове за отстраняване на дефекти: …………………………………………………
Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка, в срок определен от Възложителя всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строително – монтажни работи или некачествено извършени работи.

Приложения: 

Подробно описание на изпълнението на поръчката – Приложение № 3.1.

Дата: ……………..





Подпис и печат: .......................
Приложение №3.1
Подробно описание на изпълнението на поръчката

1. Описание на предвижданите за влагане материали

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите –  настилки,  облицовки, тактилни плочи, бетони и небходими към тях добавки, бетонови изделия, пясък, баластра, фракции, тръби и фитинги, спирателна и присъединителна арматура, кабели и тръбна мрежа за тях и др.)
	Продукт/материал по количествена сметка
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик



	
	
	

	
	
	

	.....
	
	


2. Организация и изпълнение на строителните работи

2.1 Дейности и ресурси

(Участникът описва в детайли начина на изпълнение на поръчката, последователност на предвижданите дейности; технологии за извършване на дейностите; механизация, която ще се използва при различните дейности; човешкия ресурс, необходим за изпълнението както на целия обект, така и на отделните видове строителни задачи; координацията с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни.)

2.2 Линеен план график:

(Участникът следва да опише и визуализира (в графичен или табличен вид) всички видове рабти по КС времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи)

Дата:……………. 






Подпис и печат:.......................
Приложение № 4

ДО

ЦПЗ - ПЛОВДИВ
ГР. ПЛОВДИВ
бул. „ПЕЩЕРСКО ШОСЕ“ № 68
Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за изпълнение на публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”
ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________

/посочете фирма/наименованието на участника/. 

	АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

	Седалище и адрес на управление:

· Страна, код, град, община

· Квартал, ул., №, 

· Телефон, факс, 

· E-mail:
	

	Единен идентификационен код
	

	Инд. № по ЗДДС
	

	Банкови сметки

Обслужваща банка

· Град, клон, офис

· Титуляр на сметката

· Банкова сметка (IBAN)

· Банков код (BIC)
	

	Данни за подателя /законния представител/ пълномощника:

· Трите имена

· Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН

· Длъжност

· Телефон / факс / e-mail:
	


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от: ........................................................... лева, (словом), без ДДС или .......................................лева (словом) с ДДС.
Цената за СМР е образувана въз основа на анализ на цените като формираните единични цени са отразени в Количествено-стойностните сметки (Приложение № 4.1):

	№
	Наименование
	Цена  [лева]

	1
	Строително-монтажни работи  по КСС
	

	2
	Непредвидени разходи върху СМР – 10 %
	

	
	
	

	
	Всичко без ДДС:
	

	
	ДДС 20% :
	

	
	Всичко с ДДС:
	


ДЕКЛАРИРАМЕ ЧЕ:

1. Посочената цена включва всички разходи, необходими за извършване на строителните работи в съответствие с инвестиционния проект, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

2. Договорените eдинични цени на видовете работи по количествената сметка не подлежат на промяна за целия период на действие на договора за изпълнение на поръчката.

3. Непредвидените разходи се доказват с подписване на протокол между Възложителя, Изпълнителя, строителния надзор и лицето, определено да управлява проекта. 

4. В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени работи, след надлежно задание от Възложителя или авторския надзор, остойностяването на количествените промени ще извършваме при същите параметри на ценообразуване, както в анализите на единичните цени, приложени към настоящото ценово предложение.

Под „непредвидени разходи за строителни и монтажни работи“ ще се разбират разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация”, като всички те не надвишават договорената стойност за изпълнението на поръчката.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 4.1 – Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР (и на електронен носител).

Дата: ..........................





Подпис и печат.......................
 Приложение №4.1
Приложение 4.1 е представено в отделен файл в Excel формат.

Количествено-стойностната сметка се изготвя във формат Excel. Електронният й вариант се предава със зададени формули, като „Обща цена /без ДДС/” е произведение на „Количество” и „Единична цена /без ДДС/”. Цените са в лева и стойностите им се закръгляват с точност до втория знак след десетичната запетая. „Общо” е сумата на всички,   „Обща цена /без ДДС/” на отделните видове работи, включени в количествената сметка.

Приложение № 5                                                                                            

Д  Е  К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та..................................................................................................................., ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................ г. от .......................................,  в качеството си на............................................................................ на .......................................................................... (управител, изпълнителен директор, друго)     (изписва се фирмата и правно-огранизационната й форма)           ЕИК .........................., със седалище ............................................и адрес на управление .................................................................................., тел./факс ...................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Запознат съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..............................


        Декларатор: ..........................................










      /подпис и печат/

Приложение № 6

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/............................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о по фирмено дело №.................... по описа за..................г. на..................................съд и/или в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище  и адрес на управление....................................................................................... – участник в публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”,
: 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

1. Представляваният от мен участник ………………………..не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата, ..............................                                                            Декларатор: ................................

                                                                                                                           /подпис и печат/

Забележка: Декларацията се подписва лично от посочените лица. 

                                 

                             Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от  подизпълнителите. 

                            Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по т. 1 и т. 2 се прилагат и декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:               

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

             8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.  
Образец № 7

 Д Е К Л А Р А Ц И Я *
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та.................................................................................................................., ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................ г. от ....................,  в качеството си на........................................................................................................... на .......................................................................... (управител, изпълнителен директор, друго)     (изписва се фирмата и правно-огранизационната й форма)           ЕИК .........................., със седалище ..................................................................................... и адрес на управление .................................................................................., тел./факс ...................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Представляваното от мен дружество спазва изискванията за закрила на заетостта, условията на труд и при определяне на предлаганата цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.................... г.




Подпис и печат............................

Приложение № 7.1
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП 

Подписаният/ата ...........................................................................................................,

(трите имена)

данни по документ за самоличност .....................................................................................,

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ................................................................................................................

(длъжност)

на .............................................................................................................................................................,

(наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”,
“,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: [дата на подписване]
Декларатор: [подпис, печат]

Приложение № 8

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
Долуподписаният/-ната/............................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о по фирмено дело №.................... по описа за..................г. на..................................съд и/или в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище  и адрес на управление....................................................................................... – участник в публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”,
: 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, а именно: не е външен експерт, участвал в разработване на документацията и не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в разработване на документацията.

2. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.


Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

……………………….г.



Декларатор: …………………….

(дата на подписване)                                                                          (подпис и печат)

Приложение № 9
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за участието на подизпълнители
Долуподписаният/-ната/  .....................................................................................................

ЕГН...................., лична карта, № .........................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на ..............................................................................., регистриран/о по фирмено дело №.................... по описа за..................г. на..................................съд и/или в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК …………….., със седалище  и адрес на управление....................................................................................... – участник в публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”,
,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам]
 подизпълнители.

2. Подизпълнителите
, които ще използвам при изпълнение на поръчката, видовете работи, които се предлагат за подизпълнение и делът на тяхното участие (процент от общата цена на договора) са, както следва:

	№
	Наименование
	ЕИК
	Видове работи, които ще се предлагат за изпълнение 
	Съответстващ дял от стойността на обществената поръчка 

(в проценти) 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Забележка: Съществуващите редове се разширяват до побиране на цялата информация и при необходимост се добавят нови към тази таблица.

Дата: [дата на подписване]
Декларатор: [подпис, печат]

Приложение № 10
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ ната] […], в качеството ми на [попълва се длъжност или друго качество] съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.] на [наименование на подизпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]
] ще [участвам/участва
] като подизпълнител на участника [наименование на участника], ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: [попълва се предметът на поръчката].
2. Видът на работите, които ще извършвам като подизпълнител и делът на участието ми са съгласно посоченото от участника [наименование на участника] в попълнената и подписана от него декларация за използване на подизпълнители.

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената процедура със самостоятелна оферта или като член на обединение.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

.................................. г.



      Декларатор: ​
........................................

(дата на подписване)





                 (подпис и печат)

Приложение № 11
СПИСЪК 

на строителството, изпълнено 

през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата

Аз, долуподписаният/ата ......................................................................................................, 

в качеството си на ......................................... на ..................................................................,  

        (длъжност на представляващия)
                           (наименование на участника)
участник в обявената от Вас процедура с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”,
 с настоящото,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


…………...................................................................................……........................………....… 

(наименование на участника/члена на обединението)
е изпълнил строителство през последните пет години, считано до датата на подаване на офертата, както следва:

	№ по ред
	Предмет на строителството
	Начална и крайна дата на изпълнение на  строителството
	Стойност в лева без ДДС 
	Кратко описание на извършените дейности 
	Възложител – адрес, телефон, факс, електронна поща

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	общ брой
	
	
	
	
	


Забележка: съществуващите редове се разширяват до побиране на цялата информация. 
Приложения: 

1. Посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото и вида на строителството и/или

2. Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат информация за стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото, вида и обема на строителството и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да  съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт и/или

3. Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ................................... г.










                    Декларатор: ....................................

Приложение № 12
Списък-ДЕКЛАРАЦИЯ на ЕКСПЕРТНИЯ ЕКИП, определен за изпълнение на поръчката

Долуподписаният/та..................................................................................................................., ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................ г. от .......................................,  в качеството си на............................................................................ на .......................................................................... (управител, изпълнителен директор, друго)     (изписва се фирмата и правно-огранизационната й форма)           ЕИК .........................., със седалище ............................................и адрес на управление .................................................................................., тел./факс ...................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”,
“,
ДЕКЛАРИРАМ, че:

За изпълнението на настоящата обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.”,
, разполагам със следния инженерно-технически състав за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, съгласно изискванията на Възложителя включващ следните лица: 

	Експерт 

	Име, Презиме, Фамилия
	Вид правоотношение с участника
	Образователна степен
	Професионална квалификация
	Професионален опит 

(години трудов стаж и основни обекти)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Забележка: съществуващите редове се разширяват до побиране на цялата информация и при необходимост се добавят нови към тази таблица. 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: _______________       

Подпис и печат: _________________

Име и фамилия __________________

Приложение № 13
АВТОБИОГРАФИЯ

ЗА ПОЗИЦИЯ: ............................................................
1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

	Трите имена
	

	Дата на раждане
	

	Място на раждане
	

	Адрес
	

	Телефон, факс
	

	Електронна поща
	


2. ОБРАЗОВАНИЕ

Вид и степен на завършено висше образование

	Учебно заведение

[от дата – до дата]
	Образователно- квалификационна степен
	Специалност

	
	
	

	
	
	


Допълнителна квалификация

	Учебно заведение

[от дата – до дата]
	Курс/ Програма

Наименование
	Сертификати/

Удостоверения

	
	
	

	
	
	


Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.
3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната; други ангажименти (свободна професия, самонает и др.) 

4.1. Професионален опит, свързан с предмета на поръчката и длъжността 

	Организация
	Период
	Длъжност
	Основни дейности и отговорности

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.2. Професионален опит в други области

	Организация
	Период
	Длъжност
	Основни дейности и отговорности

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

6. ОСНОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ, свързани с предмета на поръчката и длъжността

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВОТО ПО ЧЛ. 8, АЛ. 8, Т. 2 ОТ ЗОП 

[оставя се вярното твърдение, а другото се изтрива],

С представянето на настоящата автобиография декларирам, че не съм бил ангажиран от Възложителя, като външен експерт при изработването на техническата спецификация и/или на методиката за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка. 
или

Участвал съм като външен експерт при изработването на техническата спецификация и/или на методиката за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка, но документите в чието изработване съм участвал са променени така, че не предоставят на този участник предимство пред останалите участници в процедурата.

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ

На разположение съм да участвам в работата по настоящата обществена поръчка за срока на изпълнение, както изискват отговорностите ми. 

Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката, като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя и да работя, в съответствие с офертата на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

Дата: …………………                                                        

Подпис:……………….

Приложение № 14











/Проект/

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес,............................2015 г., в гр. Пловдив между:
1.
„Център за психично здраве – пловдив“ еоод, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 68, представлявано от Д-р Мариана Господинова - управител и Мариета Тодорова - главен счетоводител, ЕИК 000463386, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и

2. ………………………………….,       със   седалище   и    адрес   на управление: 
……………………, с   ЕИК …………….,     вписан в Централния професионален регистър на строителя под № …………………, представляван от ……………………………….., действащ в качеството си на…………………………, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 101е от ЗОП, въз основа на проведена процедура по реда на глава осма „a“ от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве –Пловидив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.” по Програма BG 07 „Инициатива за обществено здраве“, финансирана от НФМ и ФМ на ЕИП 2009-2014 и утвърден от Възложителя протокол от работата на Комисията, назначени със Заповед № ..……/......2015 г. на управител на ЦПЗ-Пловидив, 

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Предмет на този договор е изпълнение на строителни и монтажни работи в  сграда „Стационар“, в „Административна сграда“,в сграда „Дневен стационар“ и в„Сграда културтерапия“ на „Център по психично здраве – Пловдив” ЕООД (ЦПЗ- Пловдив) , , финансиран по програма  Програма BG 07 „Инициатива за обществено здраве“, финансирана от НФМ и ФМ на ЕИП 2009-2014 г. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, предвидени в одобрения инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора, както и в съответствие с документите по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.
(3)
 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществени поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на околната среда.

(4)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и в съответствие с условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение съгласно приложимото законодателство.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители/съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му:………………………………………………………………………………………
(6) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като възложител на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обекта в експлоатация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по цени, при условията и в сроковете, установени в този договор и в документацията, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Чл. 2. (1) Одобреният инвестиционен проект ведно с количествените сметки, Техническите спецификации, както и Техническото предложение и Ценовото предложение и приложенията към тях, подадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляват част от този договор.

(2) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по ал. 1.

(3) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с неговото съдържание, както и със съдържанието на документите по чл. 2, ал. 1 и с всички приложения към него, съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения.

II. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копие от одобрения инвестиционен проект, за което страните подписват протокол.

(2) При завършване на строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя екзекутивната документация.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 4. (1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството, е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 5. Необходимата за строителството механизация се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


IV. ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 6. (1) За извършване на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури имота, върху който ще се извършва строителството, съгласно одобрения инвестиционен проект.


(2) Необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като разходите за осигуряване и консумация са за негова сметка.


Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички съгласувания и разрешения, необходими за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво.

(2) За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво се съставя Протокол обр. 2 и 2а към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба.

(3) Срокът по чл. 8 от този договор започва да тече след съставяне на протокола по ал. 2 и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Чл. 8. (1) Изпълнението на работите по настоящия договор е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок от....................календарни дни (съгласно предложението на участника) и график за изпълнение на поръчката. Срокът за изпълнение на поръчката не може да е по-дълъг от установения в Договора за отпускане на безвъзмездната финансова помощ краен срок за изпълнението на проекта, по който е отпуснато финансирането на настоящата обществена поръчка.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал.1 спира да тече след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на строително-монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


V. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти в строителството;

2. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 ЗУТ и удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му съгласно чл. 137, ал.1 ЗУТ, преди започване на строително-ремонтните работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност като лице, изпълняващо строителна дейност, за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта;

3. Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

4. Да извърши всички дейности по чл. 1, съгласно одобрения инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации и Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

5. Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;

6. Да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, декларации и сертификати за съответствие, представяни преди влагането на съответния материал.

7. Да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен и авторски надзор, както и на лицата, упражняващи инвеститорски контрол и определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, упражняващо инвеститорски контрол, за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответният акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

9. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнение и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от органи на държавна власт и др.;

10. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по чл. 12, ал. 3 от настоящия договор;

11. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи;

12. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

13. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

14. Да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

15. Да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

16. Да предаде годните за повторно влагане демонтирани елементи на настилки, облицовки и градско обзавеждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ред и в срок, определен от последния, към момента на демонтирането;

17. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.
(2) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали и свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с ПРОЕКТАНТА, извършващ авторски надзор.

(3) При необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува тези промени с ПРОЕКТАНТА, извършващ авторски надзор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(5) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува започването и изпълнението на строителните работи с експлоатационните дружества и уточнява на място с представители на тези дружества точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и прилага дължимата грижа и съответните приложими технологии преди започване и по време на изкопните работи.

(8)  В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по ал.8 и ал.9, то възстановяването им е за негова сметка.

(9) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна на цената по настоящия договор по чл. 13, ал. 1 или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

(11)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите подизпълнители. служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(12)  Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

(13)  По време на изпълнението на СМР по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи, предмет на настоящия договор;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строителните и монтажните дейности;

2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложените му работи;

3. Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените работи съобразно уговорените срокове и начини.

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Да  анализира   и  оценява   работата  на   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   и  да  изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;

3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители /когато е приложимо/.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 7 дни.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на междинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор.

(5) С разпоредбите на предходните алинея не се засягат правата, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава по чл. 265 от Закона за задълженията и договорите.


VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 13. (1) Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е ....................... лева (словом: ……………………………) без ДДС и …………… лева ( словом:…................................) с включен ДДС и включва всички разходи, необходими за извършване на СМР в съответствие с инвестиционните проекти, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по ал. 1.

(3) Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностната сметка, са крайни, без ДДС, и включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за механизация, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на СМР също е включена в цената по настоящия договор.

(5) Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна.

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(7) В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени работи, след надлежно задание от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши остойностяването на непредвидените количества при същите параметри на ценообразуване, както в анализите на единичните цени приложени към ценовото му предложение.

Чл. 14. Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20 % от цената по чл. 13, ал.1. Авансът се изплаща в 15-дневен срок след подписване на Протокол Обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши  до 2 (две) междинни плащания на база на действително изпълнени работи, всяко на стойност до 30% от цената по чл.13, в 30-дневен срок след подписване на протокол Образец № 19 за извършените СМР и представяне на оригинални фактури с пропорционално приспаднат аванс . 

(3) Общият размер на авансово и междинни плащания не може да надхвърля 80% от сумата по чл. 13, ал. 1.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане в срок да 30 (тридесет)-дни след приемане на обекта с Констативен акт Образец № 15 (Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(5) Преведените авансово средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или  прихващане срещу други  негови  вземания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 16 (1) Преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнението за удостоверяване извършването на заявените за плащане работи.

(2) Въз основа на резултатите от документалната проверка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя доклад за документална проверка и го представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай на препоръки в доклада от документалната проверка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, те са задължителни за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в указания в доклада срок.
(4) Въз основа на резултатите от проверка на място ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя доклад от проверка на място и го представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случай на препоръки в доклада от проверка на място на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, те са задължителни за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в указания в доклада срок.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане, когато са изпълнение всички препоръки по ал.3 и ал.5 на чл. 16.



Чл. 17. (1) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържат следните реквизити: 

Получател: Център по психично здраве – Пловдив ЕООД
Адрес: гр. Пловдив, Бул. „Пещерско шосе” № 68
ЕИК: 000463386
Идент. N по ЗДДС: 
Получил фактурата: д-р Мариана Господинова 
Номер на документа, дата, място.

Всяка фактура следва да съдържа следния текст: 

«Плащането е извършено по проект БФП РД-13-133/14.09.2015 год. „Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ осъществявана с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП и НФМ  2009-2014.».

(2) Всички разходооправдателни документи по договора - фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в български лева.

(3) Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

(4) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN:..........................................................................................

BIC: …………………………………………………………………..

БАНКА: ......................................................................................

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени, свързани със заплащанията по чл. 16 в срок от 2 (два) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.22 и чл. 23 от настоящия договор /тази клауза се включва в договора, когато изпълнителя ще ползва подизпалнители/.

VII.
КОНТРОЛ

Чл. 18. Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от консултанта, упражняващ инвеститорски контрол и от авторския надзор. В изпълнение на това им правомощие предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, консултанта, упражняващ инвеститорски контрол, и авторския надзор, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна уредба, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VIII.
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ


Чл. 19. (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР са  като следва:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с издаване на удостоверение  по реда на Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с двустранен констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 20. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 21. За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. Незабавно след съставяне на протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да пристъпи към отстраняване на дефектите или на недостатъците. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи чл. 20 от настоящия договор.

 IX. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 22. (1) Извършените СМР се приемат с протоколи за приемане на СМР, изготвени и подписани съгласно действащата нормативна уредба.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица.

Чл. 23. За окончателно приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита подписването на Констативен акт Образец № 15 (Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 24. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.


Чл. 26. При неспазване срока на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) общо.

Чл. 27. Независимо от правата по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.


XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 28. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила" по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

Чл. 29. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

Чл. 30. (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на изпълнителя на СМР и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 31 При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.


XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. (1) ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ -- условията на чл. 2,3,4,6,7 и 8 от Общите условия – приложение към договор за БФП се отнасят и за страните по настоящия договор: 

(2) Страните по настоящия договор се задължават да го изпълняват с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в областта, в изпълнение на чл. 21 от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на Бенефициента. 

 (3) Страните се задължават да запазят поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко от пет години от датата на окончателното плащане, освен ако в нормативен документ не е предвиден по-дълъг срок в изпълнение на чл. 6.3 от  Договора за безвъзмездна помощ на Бенефициента. 

(4) Изпълнителят се задължава да направи всичко необходимо при възможност за разгласяване на факта, че проектът се финансира от ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 в изпълнение на чл. 45 от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на Бенефициента.
(5) Изпълнителят се задължава да предоставя всяка подробна информация, включително и на електронен носител, изискана от Програмния оператор, Подкрепящото звено, СО, ОО, КФМ и Борда на одиторите на ЕАСТ, и НМВнР с цел извършване на проверка, удостоверяваща, че проектът и условията на договора са в изпълнение в изпълнение на чл. 30 от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на Бенефициента. 

(6) Страните съхраняват на разположение на имащите право на проверка и одит всички оригинални документи, по специално счетоводните и данъчни отчети, или по изключение заверени копия от оригиналните документи, свързани с договора за период от 5 години от датата на окончателното плащане. 

(7) Страните приемат, че Програмният оператор, Подкрепящото звено, Националното координационно звено, Офиса на ФМ и НМВнР могат да извършват одит на предоставената финансовата помощ директно чрез свои служители или чрез друго, оторизирано от него лице. Този одит може да бъде извършван през периода на изпълнение на проекта, до извършване на окончателното плащане и 5 години след това плащане. Когато е намерено за подходящо, констатациите от одита могат да доведат до възстановяване на суми от Изпълнителя в изпълнение на чл. 33 от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на Бенефициента. 

(8) Страните приема да предостави на служители на Програмния оператор, Националното координационно звено, Офиса на ФМ и НМВнР, както и на други служители, оторизирани от тях, съответните права за достъп до сгради и помещения, където са се провеждали дейности по проекта, както и до цялата информация, включително и на електронен носител, необходима за извършването на одит в изпълнение на чл. 8.2. от Общите условия към Договора за безвъзмездна помощ на Бенефициента. 

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 33. (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XIV. НЕРЕДНОСТИ

Чл. 34. За нередност по настоящия договор се счита всяко действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан разход. За нередност се счита всяко неправомерно отчитане на дейности по настоящия договор, което би довело до изплащането на неоправдани разходи - некачествено изпълнение на строителните работи, което е неотстранимо; констатирани дефекти и/или некачествено изпълнение на строителните работи по време или след приключване на настоящия договор, които са отстраними и са били отстранявани поне веднъж; несъответствие между актувани видове работи и/или количества материали и реално изпълнените и/или вложени такива и други.

Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност в срок от 3 работни дни от разкриването на нередността.

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението на проекта относно определението за нередност и да ги задължи да докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност.

Чл. 37. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови всички неправомерно изплатени и/или надплатени суми и на дължимите лихви по тези суми.

Чл. 38. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в 3-дневен срок от установяване на неправомерно платените и/или надплатените суми, изпраща покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да плати доброволно задължението си в 10-дневен срок от получаване на поканата.

(2) В поканата за доброволно възстановяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която да бъдат възстановени, както и реда, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да бъде уведомен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доброволно възстановените суми. В поканата се посочват и възможните санкции и процедури в случай, че изискването за възстановяване на дължимите суми не бъде изпълнено в указания срок.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатите срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласяват настоящият договор да послужи като несъдебно   изпълнително   основание   за   събиране   на   дължимите   по   ал.2   суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Сумите, подлежащи на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат прихванати от всякакви суми, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 39. Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 40. Страните не могат да променят или допълват настоящия договор, освен в предвидените в чл. 43 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 41. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 42. В случай че изменението е поискано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният трябва да представи писмено искане за изменение пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от един месец преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 43. Изменението на настоящия договор не може да има за резултат нарушаване на принципа на равнопоставеност, както и на конкурентните условия, съществуващи към момента на неговото сключване.

Чл. 44. Промените в настоящия договор не може да имат за цел или резултат внасяне на изменения в настоящия договор, които биха поставили под въпрос решението за избор на изпълнител.

Чл. 45. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора и след изтичане на установения срок;

2. по взаимно съгласие на страните по договора;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора. 

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните или да бъде едностранно развален с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

(3) едностранно, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

XVI. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 46. Участникът определен за изпълнител сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата му. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Чл.47. Изпълнителят няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47,ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета наобществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

- за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или5 от ЗОП;

- предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

- договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.


Чл.48. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Чл.49. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Чл.50. Не е нарушение на забраната на чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 от ЗОП , доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.

Чл.51. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 – 5 от чл. 45а от ЗОП.

ХVII. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.52. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са подписани от съответните представители. 

(2) За дата на съобщението се смята:

1.датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

3.датата на приемането - при изпращане по факс.

4. датата на изпращането – при изпращане по e-mail.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

	ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

	
	…………………………………………………


(4) При промяна на данните по чл. 54, ал. 3 съответната страна е длъжна да уведоми другата тридневен срок от промяната.

(5) Двете страни излъчват свои представители, които да поддържат постоянна връзка, както и да отговарят за изпълнение на предмета на настоящия договор:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………(име, фамилия и длъжност на лицето), тел.: ………….., факс: ……………, е-mail: …………….. 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………(име, фамилия и длъжност на лицето), тел.: ………….., факс: ……………, е-mail: ……………..

ХVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 53. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ал.2, или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 работни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.
Чл. 54. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл. 55. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор изтича с изтичането на сроковете по чл. 19, ал. 1.


Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на подписване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Технически спецификации;

2. Инвестиционен проект;

3. Техническо предложение и неговите приложения;

4. Ценово предложение и неговите приложения;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:




ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

……………………………..


           

………………………….
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* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация. 


� Оставя се вярното.


� Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката.


� Оставя се вярното.


� Оставя се вярното.





Този документ е създаден в рамките на проект БФП РД-13-133/14.09.2015 год. „Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ осъществявана с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП и НФМ  2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД.
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